***Kaksoisklikkaa kirjoittaaksesi soluun.***

Tarjoaja:

**Kyllä**

Toimitus sisältää tarjouspyynnön mukaisen varustelun

Pumppaamon valmistaja / toimittaja saattaa pumppaamon täyteen

käyttökuntoon asti, ellei toisin sovita.

Pumppaamon valmistaja / toimittaja luovuttaa laitteistoista

tarjouspyynnön mukaiset dokumentit

**Pumpputiedot**

Pumpun tyyppinumero

*Pumpun ominaisuudet*

|  |  |
| --- | --- |
| Pumpun tuottoalue l/ s | - |
| Nostokorkeus h kok | m |
| Juoksupyörän materiaali |  |
| Juoksupyörän tyyppi, (Wortex, 1-sola tai ruuvi) |  |
| Vapaa pallomainen läpäisy, mm |  |
| Imuvälyksen säätö | Kyllä  Ei |

Tarjoaja:

*Moottori*

|  |  |
| --- | --- |
| Kosteussuoja/ -laukaisu | Kyllä  Ei |
| Varustettu lämpösuojalla | Kyllä  Ei |
| Sallittu käynnistystiheys / tunti |  |

*Tuotto, teho, hyötysuhde ja energiatehokkuus ilmoitetulla nostokorkeudella ja*

*pyydetyllä virtaamatiedoilla:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Tuotto toimintapisteessä l/ s* | l/s |
| *Pumpun akseliteho toimintapisteessä(P) kW* | kW |
| *Moottorin sähköverkosta ottama teho (Pgr)* | kW |
| *Kokonaishyötysuhde (ngr) %* | % |
| *Energiatehokkuus* **kW/m3**  *lähtötietojen mukaisessa toimintapisteessä* | **kW/m3** |

*Uppoliittimet, Johdeputket/* ylätuet

|  |  |
| --- | --- |
| Johdeputket |  |
| Putkikoko  Määrä kpl / pumppu |  |

Tarjoaja:

*Pumpun / jalustan yhteensopivuus*

Mainittava pumppujen tuotesarjat ja/tai tehoalueet, jotka sopivat tarjottuun jalustaan suoraan tai adapterin kanssa ilman rakenteellisia muutoksia:

Tuotesarjat:       -

*Tuotesarjan teho-alueet, nimellissähköteho ( Pn / kW ), pumpun akseliteho ( P2 / kW )*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Nimellissähköteho  ( Pn / kW ) | – |
| Pumpun akseliteho  ( P2 / kW ) | – |

**Säiliö tiedot**

Säiliön valmistaja

|  |  |
| --- | --- |
| Konekelattu lasikuitusäiliö  Lasipititoisuus | Kyllä        % |
| Pe -säiliö  Materiaali | Kyllä |
| Muu säiliö  Materiaali | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Huoltoluukun koko | x       mm |

Tarjoaja:

**Putkisto tiedot**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Putkimateriaalin laatu  ilmoitettava |  |
| Putkikoko ja seinämävahvuus, ilmoitettava |  |
| Paineputken liitoslaipan koko ilmoitettava DN |  |
| Sulkuventtiilin  -nimelliskoko DN,  -kpl |  |
| Takaiskukuventtiilin  -nimelliskoko DN,  -kpl |  |

**Lisätiedot:**

     ­­­­­­­­­­